과업설명서

송정복합체육센터 수영장 수질관리 약품 구매

2025. 8.

제1조(과업명)

송정복합체육센터 수영장 수질관리 약품 구매

제2조(목적 및 적용)

가. 수영장 용수의 각종 세균 살균 소독, 이물질 응집 여과, PH조정 약품 및 수질 측정 등의 목적으로 사용하는 기타 약품 구매

나. 사용되는 물품에 대한 신뢰할 수 있는 제품을 공급 받음으로서 사업장의 효율적인       관리운영에 만전을 기하기 위함

제3조(물품구매 개요)

가. 품   명: PH감소재, 응집제, 정제염, 유리잔류염소시약, 아쿠아필, 아비타

나. 내   용: 군포도시공사 체육관리부에서 운영하는 송정복합체육센터 수영장 수처리 시설의 약품구매

다. 제품수량

사용처	품명	규격	단위	수량
수처리 시설	PH감소제	POWER-MAX 301/5kg	EA	50
	응집제	PRIME WATER/ 450ml	EA	30
	정제염	25kg	포	40
	유리잔류염소시약	HACH/1팩(100개)	EA	5
	아쿠아필	230ml	EA	5
	아비타	20kg	통	10

라. 납품기한: 계약일로부터 15일 이내

마. 약품성분 조건

1. PH감소제

① 수영장수의 ph가 7.5 이상으로 높을 때 이를 낮추기 위해 사용하며      물에 잘 녹고 희석 사용 시 인체에 무해한 무기고분자 화합물로서       규격 및 표시 기준에 적합하여야 한다.

② 독성물질인 염산 대체제로 염소 냄새 제거 및 충혈방지 물속의 유기물을 산화 분해하고 기존 사용하는 염소의 산화력을 도와 지속력을 향상시켜야 한다.

③ 포장단위: 5kg/통

2. 응집제

① 수중에 현탁 되어 있는 미세한 콜로이드성 입자를 응집․침전시키기         위하여 첨가하는 물질을 말한다.

② “먹는물 관리법” 제36조, 제37조 제1항의 규정에 의한 수처리제의 기준과 규격 및 표시 기준에 적합하여야 한다.

③ 포장단위: 450ml/통

3. 정제염

① 수영장 소독약품(차아염소산나트륨) 생산용

② 불순물, 침전물이 없는 순수정제 처리된 한국산업규격에 의한 정제염 1급 제품입자가 고르고 용해가 잘될 것

③ 포장단위: 25kg/포

4. 아쿠아필

① 수영장 수질개선제

② 납품시 제조일로부터 최소 1년 이상의 유효기간이 남아 있는 제품일 것

③ 포장단위: 230ml/원형캡슐

5. 아비타

① 수영장 살균 소독제

② 『먹는물관리법』제36조(기준과 규격)의 규정에 따라 수처리제 기준과 규격 및 표시 기준(환경부 고시 제2017-190호) 중 성분 규격 기준의 2        종 에 적합하여야 한다.

③ 포장단위: 20kg/말통

6. 유리잔류염소시약

① 수영장 수질 유리잔류염소 측정 시약

② 납품시 제조일로부터 최소 1년 이상의 유효기간이 남아 있는 제품일 것

③ 포장단위: 100개입/1팩

제4조 (용어의 정의)

가. 과업설명서

본 과업의 목적을 충실히 달성할 수 있도록 처리업무를 수행하는데 필요한 제반기준, 발주자 요구사항, 지시사항, 과업의 범위를 규정하는 것을 말한다.

나. 발주처

군포도시공사(체육관리부 송정체육센터팀)

다. 계약자

본 과업의 업무를 수행하기로 과업지시자와 물품계약을 체결한 계약서상의 법인체로 과업지시자가 승인하는 법인체 대표자를 지칭한다.

제5조(납품 준수사항)

납품에 있어 아래사항을 준수하여야 한다.

가.  납품장소 및 방법

1. PH조정제, 응집제, 정제염, 유리잔류염소시약, 아쿠아필, 아비타

① 납품장소: 송정복합체육센터

- 위   치: 경기도 군포시 송부로 93 지하2층 기계실

② 납품방법: 5kg(통), 20kg(말통), 450ml(병), 230ml(캡슐), 자루(소금) 납품

- 납품시기: 과업지시자의 납품요구에 의함

※ 주의할 점 : 사용 완료된 빈통은 과업지시자가 수거 요청 시 수거 처리한다.

나. 납품절차

① 과업지시자가 계약자에게 납품 요구 통보(납품 지시는 구두, 전화, FAX등 상대 계약자가 인지할 수 있을 정도면 납품 지시한 것으로 본다.)

② 과업지시자로부터 납품요구를 받은 계약자는 15일 이내 전용 차량으로 송정복합체육센터 지하 2층 기계실 내 지정 약품 보관장소에 납품한다.

③ 납품하는 물품의 양은 과업지시자의 물품 확인 받은 후 현장근무자 및 담당자의 확인 하에  저장장소에 직접 하역하여야 하며 운반비용은 계약자가 부담하여야 한다.

④ 물품 납품 입고 시 약품이 누설되지 않도록 하여야 하며, 누설 시 즉시 담당자 및 현장근무자에게 연락을 취하고 담당자 및 현장근무자의 지시를 따라 주변을 정리한 후 검수 요청을 하여야 한다.

⑤ 약품납품 시 “발주처” 요구에 따라 품목별로 분할납품이 가능하여야 하고, 납품 지시량이 소량임을 이유로 납품을 거부할 수 없다.

⑥ 물품납품은 평일 일과시간(09:00~18:00)에 납품하는 것을 원칙으로 하며, 과업지시자가 필요하여 납품요청을 할 경우 주말 또는 일과 시간 외에도 납품할 수 있어야 한다.

다. 기타사항

① 계약자는 과업지시자에게 최초 납품시 MSDS(물질안전보건자료) 및 공인시험기관의 시험성적서(최근 3개월 이내)를 제출하여야 한다.

제6조(물품검수)

가. 납품자는 물품 납품시 거래명세표 등 물품의 내용, 물량을 확인 할수 있는 자료를       제출하여야 한다.

나. 품질분석

계약자는 본 계약에 따라 납품한 물품이 물품사양에 만족하는 것임을 보증하여야 한다.

단, 과업지시자의 요구시 과업지시자의 현장에서 채취한 시료에 대하여 공인기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

다. 검수

과업지시자의 요구로 시행된 검수와 관련된 일체 비용은 계약자가 부담(계량, 공인기관분석비용 등)한다.

라. 기타사항

① 물품(소독제 및 기타 약품) 사용 운영 중 관련설비 또는 수영장 수질에 문제가 발생(이용자 수질 관련 민원 제기 등)하는 경우 과업지시자는 별도로 공인분석기관에 의뢰하거나 자체적으로 시험할 수 있으며, 문제 발생 시 계약자는 해당 물품을 즉시 과업지시자가 요구하는 품질 이상의 물품으로 대체납품 하여야 하며, 이에 소요된 비용은 계약자가 부담한다.

② 물품의 대체 납품 요구에 응하지 않거나, 정해진 납품시기를 지키지 아니하여 수영장 운영에 차질이 생기는 경우, 본 계약은 해지될 수 있다.

제7조(안전관리 및 손해배상)

가. 계약자은 물품 납품과정에서 발생할 수 있는 제반사고 및 위험요소를 사전에 방지하기 위한 안전교육과 안전시설을 관련법규에 따라 충분히 갖추어야 하며, 안전사고 발생 시 모든 책임을 져야 한다.

나. 계약자는 물품 납품과정에서 과업지시자의 시설물에 손상을 입혔을 경우 즉시 원상복구 하여야 한다.

다. 계약자는 물품 납품과정과 관련한 피해 및 민원 등 환경관련 사고가 발생하지 않도록 사전에 예방 의무를 성실히 이행하여야 하며, 이로 인해 피해에 대해서도 보상의 책임을 진다.

라. 계약과 관련하여 계약자의 계약위반 또는 과실로 인하여 발생한 모든 민·형사상 책임은 전적으로 계약자에게 귀속한다.

마. 계약자의 품질이 저하된 약품입고로 과업지시자의 공정상 및 환경적 문제발생시 계약자는 피해내용에 대하여 전적으로 보상하여야 한다.

바. “계약자”는“발주처”의 납품 지시한 기일 내에 납품 완료하지 못하였을 때는 지방계약법 제30조, 동법 시행령 제90조, 동법시행규칙 제75조에 의거 물품 납품에 대한 지연배상금률을 적용한다.

※ 지연배상금 = 물품 대금 × 지체일 수 × 지연배상금율(1.5/1,000)

제8조(계약의 해지)

과업지시자와 계약자는 다음 각 호의 사항에 해당되는 경우에 그 계약을 취소 할 수    있다.

가. 계약자은 본 과업설명서 제5조 및 제6조 준수사항을 위반하였을 경우.

나. 계약자의 의무를 불성실하게 이행하여 송정복합체육센터 수영장(수처리시설) 운영에 지장을 초래할 경우.

다. 계약자은 물품 납품을 실시함에 관련법규를 준수하여야 하며, 반드시 담당자의 확인을 거쳐 납품을 하여야 하며, 이를 위반하여 부정한 방법으로 납품을 하였을 경우 민․형사상 고발과 함께 계약을 해지한다.

라. 과업지시자의 사정으로 계약기간 중 계약해지를 위해 1개월 전 서면통보 할 경우

제9조(기타사항)

가. 계약자의 귀책사유로 물품 납품을 수행하지 못할 경우 계약자는 사전에 과업지시자에게 통보하여야 하며, 이에 대한 적절한 조치를 취하여 과업지시자의 수처리시설 운영에  지장이 없도록 하여야 한다.

나. 본 과업설명서에 명시되지 않은 기타 사항은 담당자의 감독지시를 따라야 하며, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 관련 법규를 준용한다.