## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[공사명] 군포공영주차장 구조안전진단 및 실시설계용역
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
[소 계]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 12.2%
[소 계]
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 1.01%
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 3.7%
|  | 건 강 보 험 료 | 3458751 | 직접노무비의 3.545%
|  | 연 금 보 험 료 | 4390516 | 직접노무비의 4.5%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 2244041 | 직접노무비의 2.3% | *1억원이상공사
|  | 환 경 보 전 비 | 939538 | (재료비+직노+기경)*0.5%
|  | 노인 장기 요양 보험료 | 443066.0031 | 건강보험료*12.81%
|  | 안 전 관 리 비 | 5505695 | (재료비+직노)*2.93% | *2천만원미만제외
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*5.8%
|  | 보 증 서 발 급 수 수 료 |  | 0.081
|  | 보 증 서 발 급 수 수 료 |  | 0.07
[소 계]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계의 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15%
고 재 처 리 비
공 급 가 액
건 설 폐 기 물 처 리 비
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액+T.A.B)의 10%
도 급 금 액
분 담 금 공 사
관 급 금 액 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
결 정 금 액
0
Note on E9: User: 12.5 -> 12.2
Note on E14: User: 3.495 -> 3.545
Note on E18: User: 12.27 -> 12.81
Note on E22: User: 종합(건축) 적용

## 집계표
집 계 표
[공사명] 군포공영주차장 구조안전진단 및 실시설계용역
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 기계설비공사 |  |  | 1
0101 장비설치공사 |  |  | 1
0102 환기덕트설치공사 |  |  | 1
0103 철거공사 |  |  | 1
0104 자동제어설치공사 |  |  | 1
0105 작업부산물 |  |  | 1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오

## 내역서
[공사명] 군포공영주차장 구조안전진단 및 실시설계용역
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
0101 장비설치공사
0101 | 56958000008 | EF-1.주차장배기휀(SIROCCO)#5.0 | 18,000CMH*30mmAq*3.75KW | 대 | 4 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56958000011 | IF-1.주차장유인휀(유인휀) | 3,200CMH*0.165KW | 대 | 37 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56958000010 | IF-1.주차장급기휀(IN-LINE)D600 | 7,500CMH*30mmAq*2.25KW | 대 | 1 | [9 empty] | 0 | 1
[ 합 계 ]
0102 환기덕트설치공사
0102 | 56941310020 | 각형덕트제작 및 설치 | (0.6T) | M2 | 74 | [9 empty] | 0 | 1
0102 | 56941310030 | 각형덕트제작 및 설치 | (0.8T) | M2 | 318 | [9 empty] | 0 | 1
0102 | 56941314010 | 캔버스제작설치 | 1.2T | M2 | 17 | [9 empty] | 0 | 1
0102 | 53300527234 | 동망 | #24 | M2 | 8 | [9 empty] | 0 | 1
0102 | 56941420220 | 유성페인트칠 | 함석면2회 | M2 | 393 | [9 empty] | 0 | 1
0102 | 56941422010 | 녹막이페인트칠 | 1회 | M2 | 393 | [9 empty] | 0 | 1
0102 | 56958000009 | GRILLE (STL) | 1200 x 1000 | EA | 16 | [9 empty] | 0 | 1
[ 합 계 ]
0103 철거공사
0103 | 56958000012 | 급기휀철거(드리벤트) | 2,160CMH | 대 | 12 | [9 empty] | 0 | 1
0103 | 56958000013 | 배기휀철거(시로코) | #5.0SS | 대 | 2 | [9 empty] | 0 | 1
0103 | 56958000001 | 각형닥트철거(인건비) | 0.8T | ㎡ | 310 | [9 empty] | 0 | 1
0103 | 56958000002 | 스파이럴덕트철거(인건비) | D150 | Ｍ | 886 | [9 empty] | 0 | 1
0103 | 56958000003 | 스파이럴덕트철거(인건비) | D250 | Ｍ | 482 | [9 empty] | 0 | 1
0103 | 56958000004 | 스파이럴덕트철거(인건비) | D300 | Ｍ | 38 | [9 empty] | 0 | 1
[ 합 계 ]
0104 자동제어설치공사
0104 | MM939321712 | 공기질센서 | POREST PLANT.LRA) | EA | 4 | [9 empty] | 0 | 1
0104 | MM939321713 | 전력량계 | Terra E ,Lora) | EA | 37 | [9 empty] | 0 | 1
0104 | MM939321714 | 게이트웨이(Lora to WIFI) |  | EA | 6 | [9 empty] | 0 | 1
0104 | MM939321715 | 서버커스터마이징 |  | EA | 1 | [9 empty] | 0 | 1
0104 | MM939321716 | 전용 앱 걔발 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 0 | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)
0105 작업부산물
0103 | Z0000000001 | 철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | Kg | [10 empty] | 0 | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오