## 工총괄
Ⅳ. 공사원가계산서(총괄)
공사명 : 지역난방 온수열교환기 교체공사 | [7 empty] | 단 위 : 원
비 목 |  |  |  |  | 금 액 | 구성비 ( % ) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작업설ㆍ부산물등(△)
1) 소 계
| 노무비 | 직 접 노 무 비
간 접 노 무 비
2) 소 계
| 경 비 | 수 도 광 열 비
기 계 경 비
비 파 괴 검 사 비
보 험 료
복 리 후 생 비
외 주 가 공 비
|  | 산업안전보건관리비 |  |  | 6955887
소 모 품 비
여비교통통신비
세 금 과 공 과
폐기물 처리비
도 서 인 쇄 비
지 급 수 수 료
기 타 경 비
환 경 보 전 비
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 |  |  | 3639955
건설기계대여대금 지급보증액 발급금액
기타 법정 경비
3) 소 계
4) 계
5) 일 반 관 리 비( |  |  |  | ％)
6) 이 윤( |  |  |  | ％)
고재처리
7) 합 계
8) 부 가 가 치 세( |  |  | 10 | ％)
9) 총 원 가
주) 부가가치세 포함

## 내역서
< 표 1-1 >
공종별내역서
단위 : 원
구 분 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 열교환기 제작
1 | SHELL | A516-70 | ㎏ | 3800
2 | CHANNEL | A516-70 | ㎏ | 780
3 | SHELL HEAD | A516-70 | ㎏ | 650
4 | CHANNEL HEAD | A516-70 | ㎏ | 450
5 | PARTITION PLATE | A516-70 | ㎏ | 120
6 | LIFTING LUG | A516-70 | ㎏ | 80
| 제작비 | BODY (SHELL,CHANNEL,HEAD, PARTITON PLATE,LIFTING LUG) | ㎏ | 5880
7 | NOZZLE NECK (FEED WATER INLET) | A105-B, 10" | ㎏ | 300
8 | NOZZLE NECK (FEED WATER OUTLET) | A105-B, 10" | ㎏ | 300
9 | NOZZLE NECK (STEAM INLET) | A105-B, 8" | ㎏ | 250
10 | NOZZLE NECK (CONDENSATE OUTLET) | A105-B, 4" | ㎏ | 90
11 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 10" | ㎏ | 80
12 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 8" | ㎏ | 60
13 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 4" | ㎏ | 50
14 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 1" | ㎏ | 10
| 제작비 | NOZZLE (NECK, FLANGE) | ㎏ | 1140
15 | TUBE | A213-TP304 | ㎏ | 1943
| 제작비 | TUBE | ㎏ | 1943
16 | SUPPORT PLATE, BAFFLE | SS304,8T | ㎏ | 90
| 제작비 | SUPPORT PLATE | ㎏ | 90
17 | EARTH LUG, SLIDING PLATE | SS304,6T | ㎏ | 20
18 | WEB,RIB PLATE | SS304,9T | ㎏ | 400
19 | BASE PLATE | SS304, 12T | ㎏ | 100
| 제작비 | EARTH LUG, SLIDING PLATE, WEB,RIB PLATE, BASE PLATE | ㎏ | 420
20 | SPACER | SGP | ㎏ | 120
| 제작비 | SPACER | 식 | 120
21 | 안전변 | 150A*2.0mpa(전량식) | 식 | 1
| 제작비 | 안전변 | 식 | 1
소 계
Ⅱ. 철거
1 | 기존 열교환기 철거 | 0 | 식 | 1
소 계
Ⅲ. 설치
1 | 신규 열교환기 설치 | 0 | 식 | 1
소 계
Ⅳ. 보온공사
1 | 신규 열교환기 보온 | 0 | 식 | 1
소 계
Ⅴ. 비파괴검사
1 | 비파괴 검사 (RT) | 0 | 식 | 1
소 계
Ⅵ .장비비
1 | 크레인 | 50톤 | HR | 16
2 | 화물운반차 | 노브이 | 일 | 2
3 | 제작검사 | 용접검사, 구조검사, 각인검사 | 회 | 1
소 계
고재처리 | 고철 | 중량A | kg | 7000
소 계
계

## 물량산출서
< 표 1-1-1 >
물량산출서
구 분 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 산 출 |  |  |  | 수 량 |  |  |  | 비 고
[8 empty] | 수량 | 정미량 | 할증 | 소요량
Ⅰ. 열교환기 제작
1 | SHELL | A516-70 | ㎏ | 장 | = | 3800 | ㎏ | 1 | 3800 |  | 3800
2 | CHANNEL | A516-70 | ㎏ | EA | = | 780 | ㎏ | 1 | 780 |  | 780
3 | SHELL HEAD | A516-70 | ㎏ | EA | = | 650 | ㎏ | 1 | 650 |  | 650
4 | CHANNEL HEAD | A516-70 | ㎏ | EA | = | 450 | ㎏ | 1 | 450 |  | 450
5 | PARTITION PLATE | A516-70 | ㎏ | EA | = | 120 | ㎏ | 1 | 120 |  | 120
6 | LIFTING LUG | A516-70 | ㎏ | EA | = | 40 | ㎏ | 2 | 80 |  | 80
7 | NOZZLE NECK (FEED WATER INLET) | A105-B, 10" | ㎏ | EA | = | 300 | ㎏ | 1 | 300 |  | 300
8 | NOZZLE NECK (FEED WATER OUTLET) | A105-B, 10" | ㎏ | EA | = | 300 | ㎏ | 1 | 300 |  | 300
9 | NOZZLE NECK (STEAM INLET) | A105-B, 8" | ㎏ | EA | = | 250 | ㎏ | 1 | 250 |  | 250
10 | NOZZLE NECK (CONDENSATE OUTLET) | A105-B, 4" | ㎏ | EA | = | 90 | ㎏ | 1 | 90 |  | 90
11 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 10" | ㎏ | EA | = | 40 | ㎏ | 2 | 80 |  | 80
12 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 8" | ㎏ | EA | = | 60 | ㎏ | 1 | 60 |  | 60
13 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 4" | ㎏ | EA | = | 12.5 | ㎏ | 4 | 50 |  | 50
14 | NOZZLE FLANGE | A105-B, 1" | ㎏ | EA | = | 0.83333 | ㎏ | 12 | 10 |  | 10
15 | TUBE | A213-TP304 | ㎏ | EA | = | 6.0719 | ㎏ | 320 | 1943 |  | 1943
16 | SUPPORT PLATE, BAFFLE | SS304,8T | ㎏ | EA | = | 3.913 | ㎏ | 23 | 90 |  | 90
17 | EARTH LUG, SLIDING PLATE | SS304,6T | ㎏ | EA | = | 10 | ㎏ | 2 | 20 |  | 20
18 | WEB,RIB PLATE | SS304,9T | ㎏ | EA | = | 66.6667 | ㎏ | 6 | 400 |  | 400
19 | BASE PLATE | SS304, 12T | ㎏ | EA | = | 25 | ㎏ | 4 | 100 |  | 100
20 | SPACER | SGP | ㎏ | EA | = | 1 | ㎏ | 120 | 120 |  | 120
21 | 안전변 | 150A*2.0mpa(전량식) | 식 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| 전체중량 |  | ㎏ | [5 empty] | 9694 |  | 9694
| 전체중량 |  | ton | 9694 | ÷ | 1000 | ㎏/TON |  | 9.694 |  | 9.69
Ⅱ. 철거
1 | 기존 열교환기 철거 |  | 식 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Ⅲ. 설치
1 | 신규 열교환기 설치 |  | 식 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Ⅳ. 보온공사
1 | 신규 열교환기 보온 |  | 식 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Ⅴ. 비파괴검사
1 | 비파괴 검사 (RT) |  | 식 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Ⅵ .장비비
1 | 크레인 | 50톤 | HR | 2 | 일× | 8 | HR/일 | 2 | 16 |  | 16
2 | 화물운반차 | 노브이 | 일 | 2 | 일 |  |  | 2 | 2 |  | 2
3 | 제작검사 | 용접검사, 구조검사, 각인검사 | 회 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1

## 지급수수료 (hidden)
< 표 3-2 > |  |  |  |  | 3-2
지급수수료 개별계산표
단 위 : 원
구 분 | 배 부 대 상 | 배부대상액 | 배부율 | 금 액
공사이행보증수수료 | 직접공사비 |  | 0.0077% | 0
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 | 재료비＋직접노무비 ＋산출경비 |  | 0.081% | 0
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 | 재료비＋직접노무비 ＋산출경비 |  | 0.1% | 0
계 |  |  |  | 0
주1) 배부대상액 : 공사원가 계산서(총괄) 참조
주2) 배부율
- 공사이행보증수수료 : < 표 3-2-1 > 참조
- 건설하도급 지급보증서 발급수수료 : < 표 3-2-2 > 참조
- 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 : < 표 3-2-3 > 참조

## 공사이행 (hidden)
< 표 3-2-1 > |  |  |  | 3-2-1
공사이행 보증수수료 요율
단 위 : %
공 사 규 모 (직접공사비) | 배부대상 계산기준 | 요 율 | 비 고
70억원 미만 | (직접공사비×0.0141%) ×공기(년) | 0.0141%
70억원 이상 ~ 120억원 미만 | {1백만원+(직접공사비-75억원) ×0.0102%} ×공기(년) | 0.0102%
120억원 이상 ~ 250억원 미만 | {1.5백만원+(직접공사비-130억원) ×0.0077%} ×공기(년) | 0.0077%
250억원 이상 ~ 500억원 미만 | {2.4백만원+(직접공사비-250억원) ×0.0063%} ×공기(년) | 0.0063%
500억원 이상 | {4백만원+(직접공사비-500억원) ×0.005%} ×공기(년) | 0.005%
적용요율 |  | 0.0077%
주1) 공사이행 보증수수료 발급금액
- 국가계약법시행령 52조 동법시행령 제42조의4항, 제6항, 제8장 참조
- 조달청 원가계산 제비율 기준 참조(2025.1.1. 기초금액 발표분부터 적용)
주2) 적용기준
① 최저가격(국가계약법시행령 제42조의 제1항)
- 최저가격은 각 중앙관서의 장 또는 계약당당공무원은 제1항에 불구하고 추정 가격이
300억원 이상인 공사입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한
자부터 입찰금액의 적정성을 심사하여 낙찰자를 결정한다
② 대형공사(국가계약법시행령 제6장)
- 대형공사라 함은 총공사비 추정가격이 300억원 이상인 신규복합공종공사를 말한다.
③ 기술제안(국가계약법시행령 제9장)
- 기술제안입찰은 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 상징성,기념성,예술성등이
필요하다고 인정되거나 난이도가 높은 기술이 필요한 시설물 공사에 대하여는 실시
설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰에 의한 계약을 체결할 수 있다.

## 건설하도급대금 (hidden)
< 표 3-2-2 > | [5 empty] | 3-2-2
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 요율
단 위 : %
공 사 규 모 (추정가격) |  | 배부대상기준 | 요 율 | 비 고
50억 미만 |  | 재료비＋직접노무비 ＋산출경비 | 0.081% |  |  |  | 0.081 | 0.081% | TRUE
50억 ~ 100억원 미만 |  |  | 0.08% |  |  |  | 0.08 | 0.08% | TRUE
100억 ~ 300억원 미만 |  |  | 0.075% |  |  |  | 0.075 | 0.075% | TRUE
300억원 이상 종심ㆍ종평제 | 건축 |  | 0.068% |  |  |  | 0.068 | 0.068% | TRUE
| 토목 및 산업설비 |  | 0.071% |  |  |  | 0.071 | 0.071% | TRUE
턴키(대안)공사 |  |  | 0.084% |  |  |  | 0.084 | 0.084% | TRUE
적용요율 |  |  | 0.081%
주1) 건설하도급대금 지급보증서 발급금액
- 건설산업기본법 제34조의3항 및 동법시행령 제34조의3항 참조 |  |  |  |  | ※특별한 사정이 없는한 공사 착공전까지는 원사업자는 수급사업자에게 공사대금 지급을 보증하고, 수급사업자는 원사업자에게 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액의 계약이행을 보증하여야 하며(하도급법 제13조의2 참조), 보증서 교부시기는 계약체결일로부터 30일 이내(법 개정안)
- 국토교통부 고시 제2016-921(2016.12.19.) 참조 |  |  |  |  | 면제(하도급법시행령 제3조 참조): 1건 공사의 공사금액이 1천만원이하인 경우, 신용평가기관(한국기업평가, 한국신용평가, 한국신용정보)에서 매긴 신용등급 A0 이상인 업체(공정위 건설 하도급대금 지급보증 면제대상 고시), 하도급대금을 직접 지급하기로 합의한 경우)
- 조달청 원가계산 제비율 기준 참조(2025.1.1. 기초금액 발표분부터 적용) |  |  |  |  | 공동도급(공동이행방식): 공동도급사간의 지분율에 따라 하도급대금지급보증액수를 결정하며, 유의할 점은 각 지분율에 해당하는 금액이 4,000만원 미만이라도 대금지급 보증의무가 면제되지 아니하며, 공동도급사중 1개사가 신용평가전문기관의 화사채 등급이 A 이상이라 하더라도 잔여사는 대금지급 보증을 하여야 함.
주2) 적용기준 |  |  |  |  | ※ 공사대금이나 공사기간이 조정되는 경우: 하도급거래공정화지침 14. 나.에서 하도급대금이나 공사기간이 조정되어 그에 따른 지급보증 변경이 필요한 경우 그 조정 시점에서 변경된 내용에 따라 수급사업자에게 추가로 대금지급을 보증하여야 한다. 다만, 추가공사의 공사금액이 4,000만원 이하의 경미한 공사인 경우에는 예외로 한다.라고 규정되어 있음.
① 수급인은 도급받은 건설공사에 대한 준공금 또는 기성금을 받으면 다음 각호의 |  |  |  |  | ※ 관련법률: 「하도급거래공정화에관한법률」제13조의2, 동법시행령 제8조, 「 건설산업기본법」제34조, 동법시행령 제34조의3, 「예정가격작성기준」제19조제3항제20호, 하도급대금지급보증서 발급금액 적용기준, 하도급거래공정화지침
구분에 따라 해당 금액을 그 준공금 또는 기성금을 받은날
- 준공금을 받은경우 : 하도급대금
- 기성금을 받은경우 : 하수급인이 시공한 부분에 해당하는 금액
② 수급인은 하도급계약을 할 때 하수급인에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라
적정한 하도급대금의 지급을 보증하는 보증서를 주어야 한다. 다만, 국토교통부령
으로 정하는 경우에는 하도급대금 지금보증서를 주지 아니할수 있음
주3) 적용제외 : 전문공사, 문화재수리공사

## 건설기계지급보증 (hidden)
< 표 3-2-3 > | [5 empty] | 3-2-3
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 요율
단 위 : %
구 분 | 공 사 규 모 | 배부대상기준 | 요 율 | 비 고
종합건설업 | 토목공사(토건) | 재료비＋직접노무비 ＋산출경비 | 0.4% |  | ※ 개별계산하여 경비 지급수수료에 포함 시킨다
| 건축공사 |  | 0.07% |  | ※ 적용기준을 기준으로 보수적인 관점으로 적용한다
| 산업·환경설비공사 |  | 0.16%
| 조경공사 |  | 0.18%
전문건설업 | 준설공사, 포장공사, 토공사, 비계ㆍ구조물해체공사 | 재료비＋직접노무비 ＋산출경비 | 0.68%
| 상하수도설비공사, 수중공사, 보링그라우팅공사 |  | 0.51%
| 석공사, 시설물유지관리공사, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32%
| 조경시설물설치공사, 조경식재공사, 도장공사, 철도궤도공사, 철강재설치공사 |  | 0.16%
| 기계설비공사업 및 그 외의 공사 |  | 0.1%
적용요율 |  |  | 0.1%
주1) 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액
- 건설산업기본법 제68조의3제3항 및 동법시행령 제64조의3제1항 참조
- 국토교통부 고시 제2019-286(2019.6.19.) 참조
- 조달청 원가계산 제비율 기준 참조(2025.1.1. 기초금액 발표분부터 적용)
주2) 적용기준
- 수급인 또는 하수급인이 건설기계 대여업자와 건설기계 대여계약을 체결한 경우
- 발주자가 건설기계 대여대금을 직접 건설기계 대여업자에게 지불하기로 발주자·건설업자·건설기계 대여업자가
간에 합의한 경우 등 국토교통부령으로 정하는 경우에는 건설기계 대여대금 지급조증서를 주지 아니할 수
있음
주3) 계산기준
① 종합건설업자
- 발주자와 종합건설업자가 계약하는 원도급(종합건설업자가 종합건설업자에게 하도급하는 경우 포함)
- 산정기준 : (재료비 ＋ 직접노무비 ＋ 산출경비) × 요율
② 전문건설업자
- 발주자와 전문건설업자가 계약하는 원도급
- 산정기준 : (재료비 ＋ 직접노무비 ＋ 산출경비) × 요율
주4) 적용제외 : 문화재 수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설
주5) 적용시기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

## 건설산업기본법(별표1) (hidden)
< 건설산업기본법 시행령 >
[별표 1] <개정 2021.8.3>
건설업의 업종과 업종별 업무내용(제7조 관련)
구분 | 건설업종 | 업무내용 | 건설공사의 예시
종합공사를 시공하는 업종 | 가. 토목공사업 | 종합적인 계획ㆍ관리 및 조정에 따라 토목공작물을 설치하거나 토지를 조성ㆍ개량하는 공사 | 도로ㆍ항만ㆍ교량ㆍ철도ㆍ지하철ㆍ공항ㆍ관개수로ㆍ발전(전기공사는 제외한다)ㆍ댐ㆍ하천 등의 건설, 택지조성 등 부지조성공사, 간척ㆍ매립공사 등
| 나. 건축공사업 | 종합적인 계획ㆍ관리 및 조정에 따라 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥(또는 벽)이 있는 것과 이에 부수되는 시설물을 건설하는 공사
| 다. 토목건축공사업 | 토목공사업과 건축공사업의 업무내용에 해당하는 공사
| 라. 산업ㆍ환경설비공사업 | 종합적인 계획ㆍ관리 및 조정에 따라 산업의 생산시설, 환경오염을 예방ㆍ제거ㆍ감축하거나 환경오염물질을 처리ㆍ재활용하기 위한 시설, 에너지 등의 생산ㆍ저장ㆍ공급시설 등을 건설하는 공사 | 제철ㆍ석유화학공장 등 산업생산시설공사, 환경시설공사(소각장, 수처리설비, 환경오염방지시설, 하수처리시설, 공공폐수처리시설, 중수도, 하ㆍ폐수처리수 재이용시설 등의 공사를 말한다), 발전소설비공사 등
| 마. 조경공사업 | 종합적인 계획ㆍ관리ㆍ조정에 따라 수목원ㆍ공원ㆍ녹지ㆍ숲의 조성 등 경관 및 환경을 조성ㆍ개량하는 공사 | 수목원ㆍ공원ㆍ숲ㆍ생태공원ㆍ정원 등의 조성공사
전문공사를 시공하는 업종
가. 지반조성ㆍ포장공사업 | 1) 토공사 | 땅을 굴착하거나 토사 등으로 지반을 조성하는 공사 | 굴착ㆍ성토(흙쌓기)ㆍ절토(흙깎기)ㆍ흙막이공사ㆍ철도도상자갈공사, 폐기물매립지에서의 굴착ㆍ선별ㆍ성토공사 등
| 2) 포장공사 | 역청재 또는 시멘트콘크리트ㆍ투수콘크리트 등으로 도로ㆍ활주로ㆍ광장ㆍ단지ㆍ화물야적장 등을 포장하는 공사(포장공사에 수반되는 보조기층 및 선택층 공사를 포함한다)와 그 유지ㆍ수선공사 | 아스팔트콘크리트포장공사, 시멘트콘크리트포장공사, 유색ㆍ투수콘크리트포장공사, 소파(小破)보수 및 덧씌우기 포장공사, 과속방지턱설치공사 등
| 3) 보링ㆍ그라우팅ㆍ파일공사 | 가) 보링ㆍ그라우팅공사: 지반 또는 구조물 등에 천공을 하거나 압력을 가하여 보강재를 설치하거나 회반죽 등을 주입 또는 혼합처리하는 공사 | 보링[boring: 시추(試錐)하는 것을 말한다]공사, 그라우팅[grouting: 균열이나 공동(空洞) 등의 틈새에 그라우트(주입액)를 주입하거나 충전(充塡)하는 것을 말한다]공사, 착정공사, 지열공착정공사 등
|  | 나) 파일공사: 항타(杭打)에 의하여 파일을 박거나 샌드파일 등을 설치하는 공사 | 샌드파일공사, 말뚝공사 등
나. 실내건축공사업 | 실내건축공사 | 가) 실내건축공사: 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 건설하는 실내건축공사 및 실내공간의 마감을 위하여 구조체ㆍ집기 등을 제작 또는 설치하는 공사 | 실내건축공사(도장공사 또는 석공사만으로 시공되는 공사는 제외한다), 실내공간의 구조체 제작 및 마감공사, 그 밖에 집기 등을 제작 또는 설치하는 공사 등
|  | 나) 목재창호ㆍ목재구조물공사: 목재로 된 창을 건축물 등에 설치하는 공사 및 목재구조물ㆍ공작물 등을 축조 또는 장치하는 공사 | 목재창호공사, 목재 등을 사용한 칸막이공사, 목재구조물ㆍ공작물 등을 축조 또는 장치하는 공사 등
다. 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 | 1) 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사 | 가) 창호공사: 각종 금속재ㆍ합성수지ㆍ유리 등으로 된 창 또는 문을 건축물 등에 설치하는 공사 | 창호공사, 발코니창호공사, 외벽유리공사, 커튼월창호공사, 배연창ㆍ방화문설치공사, 자동문ㆍ회전문설치공사, 승강장스크린도어설치공사, 유리공사 등
나) 금속구조물공사
|  | (1) 금속류 구조체를 사용하여 건축물의 천장ㆍ벽체ㆍ칸막이 등을 설치하는 공사 | 천장ㆍ건식벽체ㆍ강재벽체ㆍ경량칸막이 등의 공사
|  | (2) 금속류 구조체를 사용하여 도로, 교량, 터널 및 그 밖의 장소에 안전ㆍ경계ㆍ방호ㆍ방음시설물 등을 설치하는 공사 | 가드레일ㆍ가드케이블ㆍ표지판ㆍ방호울타리ㆍ펜스ㆍ낙석방지망ㆍ낙석방지책ㆍ방음벽ㆍ방음터널ㆍ교량안전점검시설ㆍ버스승강대ㆍ도로교통안전시설물 등의 공사
|  | (3) 각종 금속류로 구조물 및 공작물을 축조하거나 설치하는 공사 | 굴뚝ㆍ탱크ㆍ수문설치ㆍ셔터설치ㆍ옥외광고탑ㆍ격납고문ㆍ사다리ㆍ철재프레임ㆍ난간ㆍ계단 등의 공사
|  | 다) 온실설치공사: 농업ㆍ임업ㆍ원예용 등 온실의 설치공사 | 농업ㆍ임업ㆍ원예용 등 온실설치공사와 부대설비공사
| 2) 지붕판금ㆍ건축물조립공사 | 가) 지붕ㆍ판금공사: 기와ㆍ슬레이트ㆍ금속판ㆍ아스팔트 싱글(asphalt shingle) 등으로 지붕을 설치하는 공사, 건축물 등에 판금을 설치하는 공사 | 지붕공사, 지붕단열공사, 지붕장식공사, 판금공사, 폴리염화비닐(PVC)가공 부착공사, 빗물받이 및 홈통공사 등
|  | 나) 건축물조립공사: 공장에서 제조된 판넬과 부품 등으로 건축물의 내벽ㆍ외벽ㆍ바닥 등을 조립하는 공사 | 샌드위치판넬ㆍALC판넬ㆍPC판넬ㆍ세라믹판넬ㆍ알루미늄복합판넬ㆍ사이딩판넬ㆍ클린복합판넬ㆍ시멘트보드판넬ㆍ악세스바닥판넬 등의 공사
라. 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 1) 도장공사 | 시설물에 칠바탕을 다듬고 도료 등을 솔ㆍ롤러ㆍ기계 등을 사용하여 칠하는 공사 | 일반도장공사, 도장뿜칠공사, 차선도색공사, 분사표면처리공사, 전천후경기장바탕도장공사, 부식방지공사 등
| 2) 습식ㆍ방수공사 | 가) 미장공사: 구조물 등에 모르타르ㆍ플러스터ㆍ회반죽ㆍ흙 등을 바르거나 내ㆍ외벽 및 바닥 등에 성형단열재ㆍ경량단열재 등을 접착하거나 뿜칠하여 마감하는 공사 | 일반미장공사, 미장모르타르공사, 합성수지모르타르공사, 미장뿜칠공사, 다듬기공사, 줄눈공사, 단열재 접착 및 뿜칠공사, 견출 및 코킹(caulking)공사, 내화충전공사 등
|  | 나) 타일공사: 구조물 등에 점토ㆍ고령토ㆍ합성수지 등을 주된 원료로 제조된 타일을 붙이는 공사 | 내ㆍ외장 타일 붙임공사, 모자이크, 테라코타타일공사 및 합성수지계타일공사 등
|  | 다) 방수공사: 아스팔트ㆍ실링재ㆍ에폭시ㆍ시멘트모르타르ㆍ합성수지 등을 사용하여 토목ㆍ건축구조물, 산업설비 및 폐기물매립시설 등에 방수ㆍ방습ㆍ누수방지 등을 하는 공사 | 방수공사, 에폭시공사, 방습공사, 도막(도료 도포막)공사, 누수방지공사 등
|  | 라) 조적공사: 구조물의 벽체나 기초 등을 시멘트블록ㆍ벽돌 등의 재료를 각각 모르타르 등의 교착제로 부착시키거나 장치하여 쌓거나 축조하는 공사 | 블록쌓기공사, 벽돌쌓기공사, 벽돌붙임공사 등
| 3)석공사 | 석재를 사용하여 시설물 등을 시공하는 공사 | 건물외벽 등 석재공사, 바닥ㆍ벽체 등의 돌붙임공사, 인도ㆍ광장 등 돌포장공사, 석축 등 돌쌓기공사 등
마. 조경식재ㆍ시설물공사업 | 1) 조경식재공사 | 조경수목ㆍ잔디 및 초화류 등을 식재하거나 유지ㆍ관리하는 공사 | 조경수목ㆍ잔디ㆍ지피식물ㆍ초화류 등의 식재공사 및 이를 위한 토양개량공사, 종자뿜어붙이기공사 등 특수식재공사 및 유지ㆍ관리공사, 조경식물의 수세(樹勢) 회복공사 및 유지ㆍ관리공사 등
| 2) 조경시설물설치공사 | 조경을 위하여 조경석ㆍ인조목ㆍ인조암 등을 설치하거나 야외의자ㆍ퍼걸러(pergola) 등의 조경시설물을 설치하는 공사 | 조경석ㆍ인조목ㆍ인조암 등의 설치공사, 야외의자ㆍ퍼걸러ㆍ놀이기구ㆍ운동기구ㆍ분수대ㆍ벽천(壁泉) 등의 설치공사, 인조잔디공사 등
바. 철근ㆍ콘크리트공사업 | 철근ㆍ콘크리트공사 | 철근ㆍ콘크리트로 토목 ㆍ건축구조물 및 공작물 등을 축조하는 공사 | 철근가공 및 조립공사, 콘크리트공사, 거푸집 및 동바리공사, 각종 특수콘크리트공사, 프리스트레스트콘크리트(PSC)구조물공사, 포장장비로 시공하지 않는 2차로 미만의 농로ㆍ기계화 경작로ㆍ마을안길 등을 시멘트콘크리트로 포장하는 공사 등
사. 구조물해체ㆍ비계공사업 | 구조물해체ㆍ비계공사 | 가) 구조물해체공사: 구조물 등을 해체하는 공사 | 건축물 및 구조물 등의 해체공사 등
|  | 나) 비계공사: 건축물 등을 건축하기 위하여 비계를 설치하거나 높은 장소에서 중량물을 거치하는 공사 | 일반비계공사, 발판가설공사, 빔운반거상공사, 특수중량물설치공사, 그 밖에 높은 장소에서 시행하는 공사 등
아. 상ㆍ하수도설비공사업 | 상하수도설비공사 | 가) 상수도설비공사: 상수도, 농ㆍ공업용수도 등을 위한 기기를 설치하거나 상수도관, 농ㆍ공업용수도관 등을 부설하는 공사 | 취수ㆍ정수ㆍ송배수를 위한 기기설치공사, 상수도, 농ㆍ공업용수도 등의 용수관 설치공사(옥내급배수설비공사는 제외한다), 관세척 및 갱생공사, 각종 변류이형관설치공사, 옥외스프링클러설치공사 등
|  | 나) 하수도설비공사: 하수 등을 처리하기 위한 기기를 설치하거나 하수관을 부설하는 공사 | 하수 등의 처리를 위한 기기설치공사, 하수ㆍ우수관 부설(옥내급배수설비공사는 제외한다)및 세척ㆍ갱생공사 등
자. 철도ㆍ궤도공사업 | 철도ㆍ궤도공사 | 철도ㆍ궤도를 설치하는 공사 | 궤광(軌框)공사, 레일공사, 레일용접공사, 분기부공사, 받침목공사, 도상공사, 궤도임시받침공사, 선로차단공사, 아이빔(I-beam) 및 거더(girder)설치공사, 건널목보판공사 등
차. 철강구조물공사업 | 철강구조물공사 | 가) 교량 및 이와 유사한 시설물을 건설하기 위하여 철구조물을 제작ㆍ조립ㆍ설치하는 공사 | 교량 등의 철구조물의 제작ㆍ조립ㆍ설치공사
|  | 나) 건축물을 건축하기 위하여 철구조물을 조립ㆍ설치하는 공사 | 건축물의 철구조물조립ㆍ설치공사
|  | 다) 대형 댐의 수문 및 이와 유사한 시설을 건설하기 위하여 철구조물을 조립ㆍ설치하는 공사 | 대형 댐 수문설치공사 등
|  | 라) 그 밖의 각종 철구조물공사 | 인도전용강재육교설치공사, 철탑공사, 갑문 및 댐의 수문설치공사 등
카. 수중ㆍ준설공사업 | 1) 수중공사 | 수중에서 인원ㆍ장비 등으로 수중ㆍ해저의 시설물을 설치하거나 지장물을 해체하는 공사 | 수중암석파쇄공사ㆍ수중구조물의 설치 및 해체공사ㆍ계선부표 및 수중작업이 요구되는 항로표지설치공사, 수중구조물방식공사, 해저케이블공사, 투석공사 등
| 2) 준설공사 | 하천ㆍ항만 등의 물밑을 준설선 등의 장비를 활용하여 준설하는 공사 | 항만ㆍ항로ㆍ운하 및 하천의 준설공사 등
타. 승강기ㆍ삭도공사업 | 1) 승강기설치공사 | 건축물 및 공작물에 부착되어 사람이나 화물을 운반하는데 사용되는 승강설비를 설치ㆍ해체ㆍ교체 및 성능개선공사 | 승객ㆍ화물ㆍ건설공사용 엘리베이터 및 에스컬레이터설치공사, 무빙워크설치공사, 기계식주차설비공사 등
| 2) 삭도설치공사 | 삭도를 신설ㆍ개설ㆍ유지보수 또는 제거하는 공사 | 케이블카ㆍ리프트의 설치공사 등
파. 기계가스설비공사업 | 1) 기계설비공사 | 건축물ㆍ플랜트 그 밖의 공작물에 급배수ㆍ위생ㆍ냉난방ㆍ공기조화ㆍ기계기구ㆍ배관설비 등을 조립ㆍ설치하는 공사 | 건축물 등 시설물에 설치하는 급배수ㆍ환기ㆍ공기조화ㆍ냉난방ㆍ급탕ㆍ주방ㆍ위생ㆍ방음ㆍ방진ㆍ전자파차단설비공사, 플랜트 안의 배관ㆍ기계기구설치공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기기ㆍ지능형제어시스템ㆍ자동원격검침설비 등의 자동제어공사, 시스템에어컨(GHPㆍEHP)공사, 지열냉ㆍ난방 기기설치 및 배관공사, 보온ㆍ보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량ㆍ세척공사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사, 철도기계신호공사, 건널목차단기공사 등
| 2) 가스시설공사(제1종) | 가) 가스시설시설공사(제2종)의 업무내용에 해당하는 공사
나) 도시가스공급시설의 설치ㆍ변경공사
다) 액화석유가스의 충전시설ㆍ집단공급시설ㆍ저장소시설의 설치ㆍ변경공사
라) 도시가스시설 중 특정가스사용시설의 설치 ㆍ변경공사
마) 저장능력 500kg 이상의 액화석유가스사용시설의 설치ㆍ변경공사
바) 고압가스배관의 설치 ㆍ변경공사
하. 가스난방공사업 | 1) 가스시설공사(제2종) | 가) 가스시설공사(제3종)의 업무내용에 해당하는 공사
나) 도시가스시설 중 특정가스사용시설 외의 가스사용시설의 설치ㆍ변경공사
다) 도시가스의 공급관과 내관이 분리되는 부분 이후의 보수공사
라) 배관에 고정설치되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사
마) 저장능력 500kg 미만의 액화석유가스사용시설의 설치ㆍ변경공사
바) 액화석유가스판매시설의 설치ㆍ변경공사
| 2) 가스시설공사(제3종) | 공사예정금액이 1천만원 미만인 다음의 공사
가) 도시가스시설 중 특정가스사용시설 외의 온수보일러ㆍ온수기 및 그 부대시설의 설치ㆍ변경공사
나) 도시가스시설 중 특정가스사용시설로서 5만kcal/h이하의 온수보일러ㆍ온수기 및 그 부대시설의 설치ㆍ변경공사
다) 액화석유가스사용시설 중 온수보일러ㆍ온수기 및 그 부대시설의 설치ㆍ변경공사
| 3) 난방공사(제1종) | 가) 「에너지이용 합리화법」 제37조에 따른 특정열사용기자재 중 강철재보일러ㆍ주철재보일러․온수보일러ㆍ구멍탄용 온수보일러ㆍ축열식 전기보일러․가정용 화목보일러ㆍ태양열집열기ㆍ1종압력용기ㆍ2종압력용기의 설치와 이에 부대되는 배관ㆍ세관공사
나) 공사예정금액 2천만원 이하의 온돌설치공사
| 4) 난방공사(제2종) | 가) 「에너지이용 합리화법」 제37조에 따른 특정열사용기자재 중 태양열집열기ㆍ용량 5만kcal/h 이하의 온수보일러ㆍ구멍탄용 온수보일러ㆍ가정용 화목보일러의 설치 및 이에 부대되는 배관ㆍ세관공사
나) 공사예정금액 2천만원 이하의 온돌설치공사
| 5) 난방공사(제3종) | 특정열사용기자재 중 요업요로ㆍ금속요로의 설치공사
거. 시설물유지관리업 |  | 시설물의 완공 이후 그 기능을 보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물에 대하여 일상적으로 점검ㆍ정비하고 개량ㆍ보수ㆍ보강하는 공사로서 다음의 공사를 제외한 공사
가) 건축물의 경우 증축ㆍ개축ㆍ재축 및 대수선 공사
나) 건축물을 제외한 그 밖의 시설물의 경우 증설ㆍ확장공사 및 주요구조부를 해체한 후 보수ㆍ보강 및 변경하는 공사
다) 전문건설업종 중 1개 업종의 업무내용만으로 행하여지는 건축물의 개량ㆍ보수ㆍ보강공사
비고
1. 위 표의 업무내용에는 건설공사용 재료의 채취 또는 그 공급업무, 기계 또는 기구의 공급업무와 단순한 노무공급업무 등은 포함되지 않는다. 다만, 건설공사의 시공 계약과 건설공사용 재료의 납품 계약을 같은 건설사업자가 체결하는 경우 해당 건설공사용 재료의 납품 업무는 해당 업종의 업무내용에 포함되는 것으로 본다.
2. 위 표에 명시되지 않은 건설공사에 관한 건설업종 및 업종별 업무분야의 구분은 해당 공사의 시공에 필요한 기술ㆍ재료ㆍ시설ㆍ장비 등의 유사성에 따라 구분한다.
3. 전문공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 자는 완성된 시설물 중 해당 업종의 업무내용에 해당하는 건설공사에 대하여 복구ㆍ개량ㆍ보수ㆍ보강하는 공사를 수행할 수 있다.
4. 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 자는 해당 업종의 모든 업무분야의 공사를 수행할 수 있다. 다만, 수중ㆍ준설공사업, 승강기ㆍ삭도공사업, 가스난방공사업을 등록한 자 및 기계가스설비공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자는 주력분야의 공사만 수행할 수 있으며, 주력분야가 아닌 다른 업무분야의 공사는 수행할 수 없다.
5. 제4호 단서에도 불구하고 기계가스설비공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자는 기계설비공사와 가스시설공사(제1종)가 복합된 공사로서 기계설비공사가 주된 공사인 경우에는 해당 공사의 가스시설공사(제1종)를 함께 수행할 수 있다.
6. 제4호에도 불구하고 기계가스설비공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자는 기계설비공사와 다음 각 목의 공사가 복합된 공사의 경우에는 해당 공사를 수행할 수 있다. 가. 난방공사(제1종) 나. 난방공사(제2종) 다. 플랜트 또는 냉동냉장설비 안에서의 고압가스배관의 설치ㆍ변경공사
7. 제4호에도 불구하고 가스난방공사업 중 난방공사(제1종)를 주력분야로 등록한 자는 연면적 350제곱미터 미만인 단독주택의 난방공사(제1종)를 하는 경우에는 해당 주택의 기계설비공사를 함께 수행할 수 있다.
8. 제4호에도 불구하고 가스난방공사업 중 난방공사(제2종)를 주력분야로 등록한 자는 연면적 250제곱미터 미만인 단독주택의 난방공사(제2종)를 하는 경우에는 해당 주택의 기계설비공사를 함께 수행할 수 있다.

## 산업안전보건(별표5) (hidden)
고용노동부고시 < 건설업산업안전보건관리비계상 및 사용기준
별표5 】건설공사의 종류 예시표
공사종류 | 내 용 예 시
1. 일반건설 공사(갑) | □ 중건설공사, 철도 또는 궤도건설공사, 기계장치공사 이외의 건축건설, 도로신설 등 공사와 이에 부대하여 해당 공사를 현장 내에서 행하는 공사
가. 건축물 등의 건설공사
(1) 건축건설공사와 이에 부대하여 해당 공사현장 내에서 행하여지는 공사
(2) 목조, 연와조, 블록조, 석조, 철근콘크리트조 등의 건물 건설공사
- 건축물의 신설공사와 그의 보수 및 파괴공사 또는 이에 부대하여 행하여지는 건설공사
(3) 주택, 축사, 가건물, 창고, 학교, 강당, 체육관, 사무소, 백화점, 점포, 공장, 발전소, 특수공장, 연구소, 병원, 기념탑, 기념건물, 역사 등을 신축, 개축, 보수, 파괴, 해체하는 건설공사
(4) 철골, 철근 및 철근콘크리트조 가옥을 이축(移築)하는 공사
(5) 구입한 철파이프를 절단, 벤딩(구부림), 조립하여 축사 등을 건설하는 공사
(6) 건축물 설비공사
(가) 해당 건축물 내외에서 행하는 설비 또는 부대공사
1) 해당 건축물 내외의 전기, 전등, 전신기 등의 설비공사
2) 해당 건축물 내외의 송배전선로, 전기배선, 전화선로, 네온장치 등의 부설공사
3) 해당 건축물 내외의 급수 및 급탕 등의 설비공사
4) 해당 건축물 내외의 안전 및 소화 등의 설비공사
5) 해당 건축물 내외의 난방, 냉방, 환기, 건조, 온․습도 조절 등의 설비공사
6) 해당 건축물의 도장공사 및 시멘트 취부 방수 공사
7) 해당 건축물의 설비를 위한 석축, 타일, 기와, 슬레이트 등을 부설하는 건설공사
8) 해당 건축물 내의 냉동기의 부설에 일관하여 행하여지는 난방 및 냉동 등의 시설에 관한 공사
9) 건축물 내의 아이스스케이팅 설비에 관한 공사
10) 그 밖의 건축물의 설비공사
(나) 내장, 유리 등의 기타 전문 제공사
(7) 교량건설공사
(가) 일반교량의 신설공사와 이에 부대하여 해당 공사장 내에서 행하는 건설공사
(나) 기설교량의 보수와 개수에 관한 공사, 교량에 교각, 교대 등의 기초건설공사, 기타 교량의 보수 공사
(다) 선창의 건설공사
나. 도로신설공사
(1) 도로신설에 관한 공사와 이에 부대하여 행하여지는 공사
(가) 도로 또는 광장의 신설공사
(나) 기설도로의 변경, 굴곡의 제거 및 확장공사
(다) 도로 및 광장의 포장공사(사리살포공사 포함한다)
다. 기타 건설공사
(1) 중건설공사, 철도 또는 궤도신설공사 (다만, 철도 또는 궤도의 신설공사에 단순히 노무용역과 건설기술만을 제공하는 사업은 제외한다), 건축건설공사, 도로신설공사, 기계장치공사 이외의 기타 건설공사와 이에 부대하여 해당 공사현장 내에서 행하는 건설공사
(가) 수력발전시설 및 댐시설 이외의 제방건설공사
(나) 기설터널의 보수 및 복구공사
(다) 기설의 도로 등의 개수, 복구 또는 유지관리의 공사
(라) 구내에서 인입선공사, 증선공사 등
(마) 옹벽축조의 건설공사
(바) 기설도로 또는 플랫홈 등의 포장공사(사리살포, 잔디붙이기 공사 등은 포함한다)
(사) 공작물의 해체, 이동, 제거 또는 철거의 공사
(아) 철골조, 철근조, 철근콘크리트조 등의 고가철도의 신설공사와 이에 부대하여 해당 공사 현장 내에서 행하는 건설공사
(자) 지반으로부터 10m 이내의 지하에 복개식으로 시공하는 지하도, 지하철도, 지하상가 또는 통신선로 등의 인입통신구의 신설공사와 이에 부대하여 해당 공사현장 내에서 행하는 건설공사
(차) 하천의 연제(언제: 제방도로), 제방수문, 통문, 갑문 등의 신설개수에 관한 공사
(카) 관개용수로, 그 밖의 각종 수로의 신설개수, 유지에 관한 공사
(타) 운하 및 수로 또는 이의 부속건물의 건설공사
(파) 저수지, 광독침전지 수영장 등의 건설공사
(하) 사방설비의 건설공사
(거) 해안 또는 항만의 방파제, 안벽 등의 건설공사(중건설공사의 고제방(댐) 등 신설공사 이외의 공사를 말한다)
(너) 호반, 하천 또는 해면의 준설, 간척 또는 매립 등의 공사
(더) 비행장, 골프장, 경마장 또는 경기장의 조성에 관한 공사
(러) 개간, 경지정리, 부지 또는 광장의 조성공사
(머)지하에 구축하는 각종 물탱크의 건설공사(기초공사를 포함한다)
(버) 철관, 콘크리트관, 케이블류, 가스관, 흄관, 지중선, 동재 등의 매설공사
(서) 침몰된 공작물의 인양공사
(어) 수중오물 수거작업공사
(저) 그 밖의 각종 건설공사(건설공사를 위한 시추공사를 포함하나 광업시추 및 시굴공사는 제외한다)
(처) 각종 운동장 스탠드 건설공사
(커) 체토사(쌓여서 막힌 흙과 모래)의 붕괴 및 낙석 등의 방지벽 건설공사와 이와 부대하여 해당 공사장 내에서 행하는 각종 공사
(터) 과선교(구름다리)의 건설공사
(퍼) 철탑, 연돌(굴뚝), 풍동 등의 건설공사
(허) 광고탑, 탱크 등의 건설공사
(고) 문, 담장, 축대, 정원 등의 건설공사
(노) 용광로의 건설공사
(도) 전차궤도의 송전가선의 건설공사와 그 보수공사
(로) 송전선로, 통신선로 또는 철관의 건설공사 및 기계장치의 산세정 공사
(모) 신호기의 건설공사
(보) 하수도관 세척공사
(소) 무대셋트 제작, 조립, 도색, 도배, 철거공사
(오) 그 밖의 각종 건설공사
(조) 일반 경상보수의 용역사업은 이에 분류
(2) 일반건설공사(을), 중건설공사, 철도․궤도신설공사, 특수 및 기타 건설공사의 사업에 직접적으로 관련하여 행하지 않는다고 인정되는 건설공사로서 다른 것에 분류하지 아니한 건설공사
2. 일반건설 공사(을) | □ 각종의 기계․기구장치 등을 설치하는 공사
가. 기계장치공사
(1) 각종 기계․기구장치를 위한 조립 및 부설공사와 이에 부대하여 행하여지는 건설공사
(가) 각종의 기계 및 기구장치를 위한 기초처리 공사
(나) 기계 및 기구장치를 위한 기계대 건설공사
(다) 보일러, 기중기, 양중기 등의 조립 및 부설공사
(라) 전기수진기, 공기압축기, 건조기, 각종 운반기 등의 조립 및 부설공사
(마) 석유정제장치, 펌프제조장치 등과 같은 기계․기구의 조립 또는 부설공사
(바) 삭도 건설공사
(사) 화력 및 원자력발전시설의 설치공사
(아) 변전소 설치 및 수리공사
(자) 그 밖의 각종 기계 및 기구의 설치공사 또는 해체공사
(차) 기계장치의 수리공사
(카) 승강기 및 에스컬레이터의 설치공사
(타) 화력, 원자력 및 수력발전소의 수리공사(다만 산세정공사는 제외한다)
(파) 공해방지시설 및 폐수처리시설 공사
(하) 도시가스제조 및 공급설비공사
(거) 통신장비(컴퓨터 통신장비를 포함한다)의 설치, 이전, 철거공사
3. 중건설공사 | □ 고제방(댐), 수력발전시설, 터널 등을 신설하는 공사
가. 고제방(댐) 등 신설공사
(1) 제방의 기초지반(터파기 밑나비가 10m 이상인 경우에는 그 최심부: 기초지반의 최심부는 말뚝선단의 위치임. 다만, 잔교식공법의 경우는 제외한다)에서 그 정상까지의 높이가 20m 이상되는 제방 및 해안 또는 항만의 방파제, 안벽 등의 신설에 관한 공사와 이에 부대하여 해당 공사장 내에서 행하여지는 건설공사
(가) 제방의 신설에 관한 가설공사 또는 기초공사
(나) 제방의 신설 공사장 내에서 시공하는 제방체, 배사구(쌓인 모래를 내보내는 출구를 말한다), 가제방, 골재채취, 송전선로, 철탑, 발전소, 변전소 등의 시설공사
(다) 제방공사용 자재의 운반을 하기 위한 도로, 철도 또는 궤도의 건설공사
(라) 제방의 신설에 따른 취수구, 배수로, 가배수로, 여수로, 하수구의 복개, 물탱크 등의 취수시설에 관한 공사
(마) 제방의 신설에 따른 수력발전시설용의 터널 또는 토석제방 등의 신설에 관한 공사
(바) 제방의 신설에 따른 기설의 수력발전소의 수로를 이용하여 유수량의 조절 등을 목적으로 시공하는 저수지의 신설공사
(사) 제방의 신설에 따른 수력발전시설의 신설공사용의 각종 기계의 철관의 조립 또는 그 부설공사
(아) 제방의 신설에 따른 홍수조절 관계용수로 또는 발전 등의 사업에 이용하기 위한 다목적댐 건설공사
(자) 제방의 신설공사를 건설하기 위하여 해당 건설업자의 사무소, 종업원의 숙사, 취사장 등을 건설하는 공사
(차) 해안 또는 항만의 방파제, 안벽 등의 건설공사와 이에 부대하여 해당 공사장에서 시행하는 건설공사
나. 수력발전시설 설비공사
(1) 이 분야에서 수력발전시설 신설공사, 고제방(댐) 신설공사 및 터널신설공사 등과 이 공사에 부대하여 해당 공사 현장에서 행하여지는 공사
(가) 수력발전시설의 신설공사에 관한 가설공사 또는 기초공사
(나) 수력발전시설의 신설공사장에서 시공하는 제방체, 배사구, 가제방, 골재채취, 송전선로, 철탑, 발전소, 변전소 등의 건설공사
(다) 수력발전시설의 신설공사용 자재의 운반을 하기 위한 도로, 철도 또는 궤도의 건설공사
(라) 수력발전시설의 신설에 따른 취수구, 배수로, 가배수로, 여수로, 하수구의 복개, 물탱크 등의 취수시설에 관한 공사
(마) 수력발전시설용의 터널 또는 토목제방 등의 신설에 관한 공사
(바) 기설의 수력발전소의 수로를 이용하여 유출량의 조절 등을 목적으로 시공되는 수력발전조절지(저수지)의 신설공사
(사) 수력발전시설의 신설공사용 배치플랜트, 시멘트 사이로, 골재 운반용의 벨트, 컨베이어 등의 기계와 철관의 조립 또는 부설공사
(아) 수력발전시설에 따른 홍수조절관개용수 보급 또는 발전 등의 사업에 이용하기 위한 다목적댐 시설 공사
(자) 수력발전의 신설공사를 위하여 해당 건설업자의 사무소, 종업원의 숙사, 취사장 등을 건설하는 공사
(차) 그 밖의 삭도건설공사
다. 터널신설공사
(1) 터널 신설에 관한 건설공사와 이에 부대하여 행하는 내면설비공사
(가) 터널신설공사 현장에서 시공하는 가설공사, 갱도굴착공사, 토사 및 암괴지(바위지역을 말한다)의 운반처리공사, 배수시설공사 또는 터널내면설비공사
(나) 터널신설공사 현장에서 시공하는 노면포장, 사리의 살포, 궤도의 신설, 건축물의 건설, 전선의 가설, 전등 및 전화의 가설 등의 건설공사
(2) 지반에서 10m 이상의 지하까지 복개식으로 시공하는 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구 신설공사와 이에 부대하여 해당 사업장에서 행하는 건설공사
(3) 굴착식으로 시공하는 지하철도 및 지하도신설 공사와 이에 부대하여 해당 공사장에서 행하는 건설공사
4. 철도 또는 궤도신설공사 | □ 철도 또는 궤도 등을 신설하는 공사
가. 철도 또는 궤도 신설공사
(1) 철도 또는 궤도 신설에 관한 공사와 이에 부대하여 행하는 공사(기설 노반 또는 구조물에서 행하는 철도․궤도 신설공사에 한정한다)
(가) 철도 및 궤도의 건설용 기계의 조립 또는 부설공사
(나) 철도 및 궤도 신설공사에 따른 역사․과선교, 송전선로 등의 건설공사
※ 이 공사에서 신설이란 신설선의 건설, 단선을 복선으로 하는 경우 등 신설형태로 시공되는 것을 말한다.
5. 특수 및 기타건설 공사 | □ 다른 공사와 분리 발주되어 시간․장소적으로 독립하여 행하는 다음의 공사(다른 공사와 병행하여 행하는 경우에는 일반건설공사(갑)으로 분류한다)
(1) 건설산업기본법에 의한 준설공사, 조경공사, 택지조성공사(경지정리공사를 포함한다), 포장공사
(2) 전기공사업법에 의한 전기공사
(3) 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사

## 평균노임단가 (hidden)
물가변동으로 인한 계약금액 조정시 평균 임금
[7 empty] | 전체직종 |  | 일반공사
공표일 (조사기준) | 전체직종 | 일반공사 | 광 전 자 | 문 화 재 | 원 자 력 | 기 타 | 전년하반기 | 전년대비 | 전년하반기 | 전년대비
2023. 1. 1 (2022년 9월) | 255016 | 244456 | 388623 | 289247 | 234019 | 252767 | 102.5% | 102.5% | 103.1% | 103.1%
2022. 9. 1 (2022년 5월) | 248819 | 237006 | 379757 | 286364 | 239564 | 252767
2022. 1. 1 (2021년 9월) | 242931 | 231044 | 365485 | 283907 | 230632 | 245273
2021. 9. 1 (2021년 5월) | 235815 | 223499 | 357168 | 276915 | 229990 | 239470
2021. 1. 1 (2021년 9월) | 230798 | 219213 | 348470 | 268825 | 224194 | 234726
2020. 9. 1 (2020년 5월) | 226947 | 215178 | 348564 | 264191 | 222691 | 231739
2020. 1. 1 (2020년 9월) | 222803 | 209168 | 335522 | 262914 | 224686 | 247534
2019. 9. 1 (2019년 5월) | 216770 | 203891 | 330433 | 252022 | 220229 | 242858
2019. 1. 1 (2018년 9월) | 210195 | 197897 | 316642 | 244131 | 219314 | 231976
2018. 9. 1 (2018년 5월) | 203332 | 190702 | 305604 | 237460 | 224152 | 224043
2018. 1. 1 (2017년 9월) | 193770 | 181134 | 282575 | 230322 | 2229895 | 209344
2017. 9. 1 (2017년 5월) | 186026 | 175804 | 273471 | 221051 | 222305 | 200653
2017. 1. 1 (2016년 9월) | 179690 | 169999 | 262656 | 213706 | 214801 | 191745
2016. 9. 1 (2016년 5월) | 175071 | 165389 | 254913 | 208944 | 216386 | 185041
2016. 1. 1 (2015년 9월) | 168571 | 159184 | 240606 | 204251 | 209359 | 175270
2015. 9. 1 (2015년 5월) | 163339 | 154343 | 228408 | 197308 | 211249 | 166795
2015. 1. 1 (2014년 9월) | 158590 | 149959 | 225312 | 190064 | 202459 | 163185
2014. 9. 1 (2014년 5월) | 155796 | 147352 | 220954 | 184513 | 205402 | 160079
2014. 1. 1 (2013년 9월) | 150664 | 142586 | 213715 | 176705 | 206068 | 152362
2013. 9. 1 (2013년 5월) | 148380 | 140833 | 211106 | 172081 | 198225 | 150490
2013. 1. 1 (2012년 9월) | 141724 | 134901 | 206053 | 162750 | 179988 | 144950
2012. 9. 1 (2012년 5월) | 138571 | 132168 | 204110 | 156713 | 175792 | 141355
2012. 1. 1 (2011년 9월) | 132576 | 126684 | 191119 | 149495 | 165930 | 136032
2011. 9. 1 (2011년 5월) | 129029 | 123735 | 185429 | 144563 | 159211 | 129806
2011. 1. 1 (2010년 9월) | 124746 | 120031 | 176985 | 138912 | 151994 | 123801
2010. 9. 1 (2010년 5월) | 123031 | 118090 | 174848 | 138670 | 152852 | 121205
2010. 1. 1 (2009년 9월) | 119717 | 114847 | 165652 | 137030 | 147659 | 117682
2009. 9. 1 (2009년 5월) | 117333 | 111664 | 156581 | 130640 | 146190 | 110820
2009. 1. 1 (2008년 9월) | 117524 | 111661 | 153277 | 134021 | 146937 | 110576
2008. 9. 1 (2008년 5월) | 114642 | 108559 | 147292 | 132221 | 146159 | 106679
2008. 1. 1 (2007년 9월) | 110546 | 104226 | 140851 | 126407 | 144482 | 104282
2007. 9. 1 (2007년 5월) | 107261 | 101241 | 133455 | 124886 | 138384 | 102436
2007. 1. 1 (2006년 9월) | 104651 | 99171 | 129001 | 121275 | 133106 | 100354
2006. 9. 1 (2006년 5월) | 102924 | 97633 | 127446 | 120292 | 128767 | 99629
2006. 1. 1 (2005년 9월) | 101024 | 96236 | 126903 | 118898 | 122684 | 97199
2005. 9. 1 (2005년 5월) | 97859 | 93530 | 123783 | 118790 | 114464 | 93578
2005. 1. 1 (2004년 9월) | 97467 | 93240 | 122971 | 119556 | 112684 | 93108
2004. 9. 1 (2004년 5월) | 97298 | 93190 | 122742 | 120045 | 111078 | 93238
2004. 1. 1 (2003년 9월) | 96102 | 91847 | 120954 | 119181 | 110222 | 92224
2003. 8.13 (2003년 5월) | 94411 | 89975 | 117838 | 118642 | 109322 | 91170
2002.12.17 (2002년 9월) | 92904 | 88487 | 116517 | 116355 | 107531 | 89835
2002. 8.14 (2002년 5월) | 86190 | 81310 | 109916 | 109270 | 103401 | 83005
2002. 1. 1 (2001년 9월) | 79560 | 74440 | 97462 | 102277 | 100351 | 76099
2001. 9. 1 (2001년 5월) | 77133 | 71896 | 94812 | 99933 | 98138 | 74240
2001. 1. 1 (2000년 9월) | 76007 | 70436 | 92976 | 102542 | 95783 | 74631
2000. 9. 1 (2000년 5월) | 75917 | 70083 | 92971 | 103425 | 95770 | 76233
2000. 1. 1 (1999년 9월) | 74593 | 68916 | 92474 | 106729 | 90719 | 72590
1999. 9. 1 (1999년 5월) | 74166 | 68763 | 92311 | 103077 | 90888 | 71849
1999. 1. 1 (1998년 9월) | 73588 | 68016 | 91094 | 104774 | 89988 | 71162
1998. 9. 1 (1998년 5월) | 74930 | 69264 | 97408 | 101878 | 92661 | 72784
1998. 1. 1 (1997년 9월) | 77569 | 73839 | 102716 | 99608 | 97656 | 71243

## 공사손해보험 (hidden)
< 표 >
공사손해보험료 요율
< 조달청 2005년 10월 기준 > |  |  |  | 단 위 : %
구조 및 시공내역(건설공사물건) | 기본담보 요율(%) | 표준자기 부담금 | 표준담보 기간(월) | 비 고 | 코드 번호
< 토공, 도로, 활주로, 철도 > |  |  |  |  | 5000
시가지 도로공사 및 포장공사 | 0.157 | 나 | 24 |  | 5210
고속도로, 국도, 지방도등 도로공사 및 포장공사 | 0.191 | 나 | 36 |  | 5220
철도공사 | 0.194 | 나 | 36 |  | 5300
※ 터널,교량(40m초과),고가도로(40m초과),지하차도는 해당요율 적용
활주로 공사(가설활주로, 활주로, 공항내 도로등) | 0.172 | 나 | 30 |  | 5400
< 수리(水理)구조물, 댐, 수리구조물 전체, 사이펀,간척 > |  |  |  |  | 6000
내륙의 항만공사, 해안의 항만공사, 방파제, 댐 | 개별요율 |  |  |  | 6160
< 갱도, 터널, 수갱(竪坑)(지하철,전력구,통신구,지하도,지하상가,터널) > |  |  |  |  | 7000
지하 굴착식 갱도 및 터널 |  |  |  |  | 7100
지하철, 지하상가, 지하보도용 | 0.54 | 나 | 48 |  | 7110
※ 지하철 역사를 포함할 경우 : 1개 역사당 5% 할증
※ 지하철 역사만을 부보할 경우 : 20% 할증
도로, 철로용 | 0.458 | 나 | 48 |  | 7120
전력구, 통신구, 상하수도, 도수로용 | 0.378 | 나 | 48 |  | 7130
개거식(開渠式) 갱도, 터널, 수갱 |  |  |  |  | 7200
지하철, 지하상가, 지하보도용 | 0.431 | 나 | 48 |  | 7210
※ 지하철 역사를 포함할 경우 : 1개 역사당 5% 할증
※ 지하철 역사만을 부보할 경우 : 20% 할증
도로, 철로용 | 0.389 | 나 | 48 |  | 7220
전력구, 통신구, 상하수도, 도수로용 | 0.302 | 나 | 48 |  | 7230
조립식 터널 | 개별요율 |  |  |  | 7300
< 특수구조물, 교량 > |  |  |  |  | 8000
옹벽 | 0.421 | 나 | 18 |  | 8110
낙설, 낙석방지용 구조물 | 0.459 | 나 | 18 |  | 8120
일반교량 |  |  |  |  | 8210
- 교각간 거리 40m 이하 | 0.311 | 나 | 30
- 교각간 거리 40m 초과 | 0.379 | 나 | 36
※ 항시 물이 흐르는 강이나 호수를 건너는 교량공사 : 위 요율을 10% 할증
※ 만이나 바다를 건너는 교량공사 : 위 요율을 20% 할증
아치형교량 |  |  |  |  | 8220
- 폭(span) 40m 이하 | 0.372 | 나 | 30
- 폭(span) 40m 초과 | 0.455 | 나 | 36
※ 항시 물이 흐르는 강이나 호수를 건너는 교량공사 : 위 요율을 10% 할증
※ 만이나 바다를 건너는 교량공사 : 위 요율을 20% 할증
현수교, 사장교, 부교 | 개별요율 |  |  |  | 8230
고가도로 | 0.261 | 나 | 24 |  | 8260
< 하수도, 배관, 하수처리시설, 펌프장치, 저수지, 수처리시설, 관개시설 > |  |  |  |  | 9000
하수도시설(깊이 5m 이하 굴착시) | 0.301 | 나 | 18 |  | 9110
하수도시설(깊이 5m 초과 굴착시) | 0.333 | 나 | 24
지하배관(가스, 물, 기름운반용) |  |  |  |  | 9120
- 깊이 5m 까지 굴착시 | 0.279 | 나 | 18
- 깊이 5m 초과 굴착시 | 0.307 | 나 | 24
하수, 폐수처리시설(지하배관은 제외) | 0.243 | 나 | 24 |  | 9200
펌프장(기계설비 포함) | 0.215 | 나 | 24 |  | 9300
상수도 정수장, 배수지 | 0.191 | 나 | 24 |  | 9500
주1) 공사손해보험료 = 보험가입대상 부분의 총원가{재(관급자재포함)+노+경+일반관리비+이윤}×요율
주2) 적용대상공사
- 추정가격 100억원이상
- PQ대상, 대안입찰, 턴키입찰공사
주3) 조달청 적용방법
공사원가계산시 공사금액, 공사기간, 공사종류,공사주변현황과 자기부담금(1억이하)을명시하여 2개이상의 손해보험회사에 보험요율에 대한 견적을 요청하고, 이중 낮은 보험요율에 80%를 적용하여 공사손해보험료산정 (보험약관: 도심지는 영국식 약관, 기타지역은 동일식 약관)
1.보험대상금액은 PQ, 대안입찰, 턴키입찰 해당부분만 계산
2.동일구조물로써 PQ 및 일반공사 복합시에는 해당건물 전체를 계산
3.건축공사의 경우에는 부대토목공사는 제외. 단, 건물 기초공사 및 건물 터파기공사는 대상금액에 포함
4.공사보험료의 대상금액 결정은 PQ대상 공사만으로 별도 원가계산을 하여 부가세를 제외한 "PQ대상부분 공사원가 + PQ대상부분 관급금액"에 산정된 보험요율을 적용하여 부가가치세 상단에 공사보험료를 계상
5.복합공사의 경우에는 주관 기술과에서 일괄하여 보험료 계산
6.입찰자는 공사보험 가입에 필요한 보험료를 공사원가에 반영하여야 함.
주4) 관련법령: 공사계약일반조건 제10조, 예정가격작성기준 제22조, 공사손해보험가입업무집행요령, 공사계약특수조건 제5조 참조
** 손해보험협회 및 보험개발원에 문의 결과 각 보험사별 요율 자유화로 별도의 요율을 공표하지 않음,
** 공사원가계산 적용시 보험사(2개이상) 견적을 받아 적용바람(조달청 업체견적의 80%적용)
** 보험사 문의시 업체명, 공사기간, 공사형태, 업체의 공사 실적현황등에 따라 요율을 각기 달리 적용하고 있음
< 참고사항 >
▶요율산정시 필요한 서류: 공사개요, 도급계약서(설계서), 공사비내역서, 설계도면, 공정표, 토공사 포함시 지질조사서, 시방서
제23조(입찰참가자격사전심사의 대상) 영 제14조제1항에서 “행정자치부령이 정하는 공사”라 함은 추정가격이 100억원 이상인 공사(영 제6장의 규정을 적용받는 공사를 제외한다)로서 다음 각 호의 어느 하나의 공사를 말한다.
1. 교량(기둥사이의 거리가 50미터 이상이거나 길이 500미터 이상의 것에 한한다)건설공사
2. 공항건설공사
3. 댐축조공사
4. 에너지저장시설공사
5. 간척공사
6. 준설공사
7. 항만공사
8. 철도공사
9. 지하철공사
10. 터널공사가 포함된 공사
11. 발전소건설공사
12. 쓰레기소각로건설공사
13. 폐수처리장건설공사
14. 하수종말처리장건설공사
15. 상수도(지름 1천밀리미터 이상의 것에 한하며, 정수장을 포함한다)건설공사
16. 하수도(단면적 20제곱미터이상의 것에 한한다)건설공사
17. 관람집회시설공사
18. 전시시설공사
19. 공용청사(연면적 2만제곱미터 이상의 것에 한한다)건설공사
20. 송전공사
21. 변전공사
22. 공동주택(16층 이상의 것에 한한다)건설공사