## Sheet1
산 출 내 역 서
○ 사 업 명 : 2026년 군포환경관리소 CleanSYS 멀티 가스분석기 구매
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
1 | 멀티 가스분석기 | - 측정방식: FTIR - 측정항목: HCl, Nox, SO2, CO, NH3, CO2, CH4, N2O, O2(전기화학식) - 시운전, 정도검사 포함 - 기존 가스분석기 철거 및 신규 가스분석기 교체 | 개 | 1 |  |  | 현장설치도
2 | 가스 샘플링 프로브 | - SUS316, 200℃ | 개 | 1
3 | 가스 샘플라인 튜브 | - 180℃이상 가열, Teflon, size(6mm) | m | 30
4 | 분석기 판넬 | - 전기 및 계장장치, Solenoid Valve 및 배관장치, steel | 개 | 1
5 | 표준가스 | - O2(1bot), NO/SO2/CO(1bot), HCl(1bot), N2(2bot), CO2(1bot), 레귤레이터 포함, 공인성적서 발행 | bot | 6
6 | 데이터로거 | - Windows OS, Pentium 2.00GHZ | 개 | 1
7 | 온도센서 | - PT 100Ω, AD Converter 2ea, 50A Flange | 개 | 1
8 | 감시용 PC 및 감시 프로그램 | - i7 이상, Win 10, 굴뚝 Data 전용 관제용 프로그램 | 개 | 1
9 | 부대설비 | - UPS(3KVA, 30분 보상, 고용량 배터리 16ea) - 열선감지기(출입감시장치) 2set - Stack Junction Box - Power Panel - 냉/난방장치(15평형 이상 (스탠드형)) - 가스함(900*900*350) | 식 | 1
소 계 | [5 empty] | 0
부가세(10%) | [5 empty] | 0
합 계 | [5 empty] | 0